БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

| № | Найменування товарів (робіт, послуг) | Кількість,од. | Ціна за одиницю, грн.. | Вартість, грн.. | Партнери по співфінансуванню |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Організаційне забезпечення проекту. |  |  |  | Мешканці ОСББ «Сві-танок» та ОСББ «Обе-ріг» |
| 1.1 | забезпечення роботи команди проекту (3осіб, розподіл функцій). |  |  |  |  |
| 2 | Придбання будівельних матеріалів, виробів і конструкцій в т.ч |  |  | 25528,00 | 1514,00 |
| 2.1 | плитка керамічна фасадна, (для ремонту 3-х під’їздів), м2 | 45,9 | 184,10 | 8450,00 |  |
| 2.2 | плитка тротуарна , м2 | 50,5 | 148,73 | 10674,00 |  |
| 2.3 | плитка керамічна для підлог, м2 | 18,36 | 168,60 | 3096,00 |  |
| 2.4 | козирьки індивідуальної конструкції, шт | 2 | 2550,99 | 5102,00 |  |
| 2.5 | портландцемент загальнобідівельного призначення марка 400, шт | 16 | 84,42 | 1369,00 |  |
| 2.6 | пісок, м3 | 6,5 | 232,92 |  | 1514,00 |
| 3 | Виконання ремонтних робіт , в т.ч. |  |  | 3694,00 | 8360,00 |
| 3.1 | улаштування підстильного шару піщаного, м3 | 2,5 | 130,48 |  | 983,00 |
| 3.2 | улаштування покриттів з дрізборозбір-них фігурних елементів мощення, м2 | 0,5 | 3764,74 |  | 2531,00 |
| 3.3 | монтаж козирьків1т | 0.09 | 2494,30 |  | 224,00 |
| 3.4 | різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення,1м.різу | 42 | 18,54 |  | 779,00 |
| 3.5 | улаштування підстильного шару бетонного,м3 | 2,88 | 182,98 |  | 527,00 |
| 3.6 | улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчинні, 100 м2 | 0,18 | 5457,88 |  | 982,00 |
| 3.7 | облицювання порогів керамічною плиткою на полімерцементній мастиці по бетонній і цегляній поверхні, 100 м2 | 0,45 | 5115,10 |  | 2302,00 |
| 3.8 | копання ям вручну лавочки, столик і качельку, 100м3 | 0,00225 | 14199,56 |  | 32,00 |
| 3.9 | суміші бетонні готові ,м3 | 2,9376 | 1040,00 | 3055,00 |  |
| 3.10 | розчин готовий кладковий важкий цементний, маркаМ150, м3 | 0,234 | 960,00 | 225,00 |  |
| 3.11 | розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3, м3 | 0,45 | 920,00 | 414,00 |  |
| 4 | Придбання та встановленя малих архітектур-них форм, у т.ч.: |  |  | 5705,00 |  |
| 4.1 | урни для сміття, шт | 6 | 550,84 | 3305,00 |  |
| 4.2 | лави, шт | 2 | 1200 | 2400,00 |  |
| 5 | Дооснащення дитячої площадки в т.ч. |  |  | 9220,00 |  |
| 5.1 | придбання дитячої качелґ, шт | 1 | 5920,00 | 5920,00 |  |
| 5.2 | придбання дитячого столика, шт | 1 | 3300,00 | 3300,00 |  |
| 6 | Придбання та встановлення контейнерів для роздільного збирання сміття, шт | 2 | 2448,84 | 4898,00 |  |
| 7 | Інформаційне забезпечення заходів проекту в т.ч.: |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведення загальних зборів ОСББ «Світанок», ОСББ «Обе-ріг» по реалізації проекту |  |  |  | Мешканці ОСББ «Сві-танок» та ОСББ «Обе-ріг» |
| 7.2 | Висвітлення в ЗМІ |  |  |  | Мешканці ОСББ «Сві-танок» та ОСББ «Обе-ріг» |

Всього__49045,00 грн