БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

| № | Найменування товарів (робіт, послуг) | Кількість,од. | Ціна за одиницю, грн.. | Вартість, грн.. | Партнери по співфінансуванню |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розбирання дерев’яних плінтусів | 0,3566 | 106.74 | 38 |  |
| 2 | Спаювання дощатих покриттів зі вставлянням рейок | 0.36 | 304.35 | 110 |  |
| 3 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-5м, ширина 32мм, товщина 40мм,ІІ сорт | 0.0483 | 4127.43 | 199 |  |
| 4 | Обстругування дощатих покриттів площею понад 5 м 2 ручним рубанком | 0.5389 | 1696.07 | 914 |  |
| 5 | Розбирання дощатих покриттів підлог | 0.2363 | 950.84 | 225 |  |
| 6 | Улаштування дощатих покриттів товщиною 36мм площею до 10 м2 | 0.2363 | 43486.70 | 10276 |  |
| 7 | Поліпшене фарбування колером олійним підлог по дереву | 0.2363 | 4197.62 | 992 |  |
| 8 | Улаштування шару шумогідроізоляці з прокладки товщ 5 мм | 0.5389 | 2078.55 | 1120 |  |
| 9 | Прокладка шумоізоляцій на товщ 5 мм (під підлогу) | 54.9678 | 14.36 | 789 |  |
| 10 | Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих | 0.5389 | 1280.34 | 690 |  |
| 11 | Плити USB товщина 10 мм | 54.9678 | 94 | 5167 |  |
| 12 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | 0.5389 | 2010.47 | 1083 |  |
| 13 | Прокладка шумогідроізоляційна товщ 5 мм (під підлогу) | 54.9678 | 14.36 | 789 |  |
| 14 | Ламінат | 54.9678 | 233.84 | 12854 |  |
| 15 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 0.3566 | 2089.80 | 745 |  |
| 16 | Дюбелі пластмасові 6х40 | 53 | 1.00 | 53 |  |
| 17 | Шуруп 60х3.5 мм | 53 | 1.56 | 83 |  |
| 18 | З’єднувальні елементи для плінтуса | 6 | 6.81 | 41 |  |
| 19 | Перевезення сміття до 7 км | 1.235 | 39.70 | 49 |  |
| 20 | Навантаження сміття вручну | 1.235 | 29.19 | 36 |  |
| 21 | Загальновиробничі витрати |  |  | 3122 |  |
| 23 | Податок на додану вартість |  |  | 8326 |  |

Всього: __49955.00__грн____