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	Форма №8

	 
	 

	 
	 

	 
	ЗАТВЕРДЖЕНО

	 
	 

	 
	 

	 
	( назва організації, що затверджує )

	 
	___________________

	 
	( посада, підпис, ініціали, прізвище )

	 
	 

	 
	“_____” ____________________________20__ р.

	 
	 

	 
	 

	ДЕФЕКТНИЙ АКТ

	 
	 

	На Поточний ремонт кабінета фізики Новоєгорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Баштанської 

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№
п/п
	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"
	100м2
	0,6
	 

	2
	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"
	100м2
	0,6
	 

	3
	Улаштування фріза потолочного
	100м
	0,32
	 

	4
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та укосів від
вапняної фарби
	100м2
	0,943
	 

	5
	Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону
вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20
мм
	100м2
	0,064
	 

	6
	Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всерединi
будiвлi по каменю та бетону цементно-вапняним
розчином
	100м2
	0,0172
	 

	7
	Розбирання дерев'яних плiнтусiв
	100м
	0,32
	 

	8
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних
	100м
	0,32
	 

	9
	Улаштування щтукатурних кутників
	100м
	0,135
	 

	10
	Шпаклювання укосів шпаклiвкою
	100м2
	0,068
	 

	11
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2
	100м2
	0,068
	 

	12
	Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"
	100м2
	0,875
	 

	13
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2
	100м2
	0,875
	 

	14
	Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумішами стін та укосів по збірних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	100м2
	0,943
	 

	15
	Прокладання проводiв при схованiй проводцi в
порожнинах перекриттiв i перегородок
	100м
	0,18
	 

	16
	Монтаж свiтильникiв ЛЕД, якi встановлюються в
пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп 1 шт
	100шт
	0,06
	 

	 

	                  Склав         __________________________________
                                                          посада, підпис, ініціали, прізвище

	                  Перевірив  __________________________________ 
                                                                                  посада, підпис, ініціали, прізвище

	 



