|  |  |  | Форма №8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |
|  |  |  | ( назва організації, що затверджує ) |  |  |  |
|  |  |  | ___________________ |  |  |  |
|  |  |  | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |  |  |  |
|  |  |  | “_____” ____________________________20__ р. |  |  |  |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| На Поточний ремонт кабінета фізики Новоєгорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Баштанської |  |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  | 100м2 | 0,6 |  |  |
| 2 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  | 100м2 | 0,6 |  |  |
| 3 | Улаштування фріза потолочного |  | 100м | 0,32 |  |  |
| 4 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та укосів від вапняної фарби |  | 100м2 | 0,943 |  |  |
| 5 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм |  | 100м2 | 0,064 |  |  |
| 6 | Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всерединi будiвлi по каменю та бетону цементно-вапняним розчином |  | 100м2 | 0,0172 |  |  |
| 7 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв |  | 100м | 0,32 |  |  |
| 8 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних |  | 100м | 0,32 |  |  |
| 9 | Улаштування щтукатурних кутників |  | 100м | 0,135 |  |  |
| 10 | Шпаклювання укосів шпаклiвкою |  | 100м2 | 0,068 |  |  |
| 11 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 |  | 100м2 | 0,068 |  |  |
| 12 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" |  | 100м2 | 0,875 |  |  |
| 13 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 |  | 100м2 | 0,875 |  |  |
| 14 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумішами стін та укосів по збірних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування |  | 100м2 | 0,943 |  |  |
| 15 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в порожнинах перекриттiв i перегородок |  | 100м | 0,18 |  |  |
| 16 | Монтаж свiтильникiв ЛЕД, якi встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп 1 шт |  | 100шт | 0,06 |  |  |
| Склав __________________________________ посада, підпис, ініціали, прізвище |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив __________________________________ посада, підпис, ініціали, прізвище |  |  |  |  |  |  |