| Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облаштування частини скверу у мікрорайоні Переселення міста Баштанки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Облаштування частини скверу у мікрорайоні Переселення міста Баштанки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облаштування частини скверу у мікрорайоні Переселення міста Баштанки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основа: |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна вартість |  |  |  | 44,681 |  | тис. грн. |  |  |  |
| креслення (специфікації ) № |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна трудомісткість |  |  |  | 0,24025 |  | тис.люд.-год. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна заробітна плата |  |  |  | 11,54 |  | тис. грн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Середній розряд робіт |  |  |  | 3,2 |  | розряд |  |  |  |
| Складений в поточних цінах станом на “12 липня” 2018 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |  | Вартість одиниці, грн. |  |  | Загальна вартість, грн. |  |  |  | Витрати труда робітників, люд.-год. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин |  | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин |  | не зайнятих обслуговуванням машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  |  | в тому числі за- робітної плати |  | тих, що обслуговують машини |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю |  | всього |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
|  |  |  | Роздiл 1. Улаштування пішохідних доріжок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | РН18-30-1 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 110 |  | 141,51 60,88 | __-__ - |  | 15566 | 6697 | __-__ - |  | 1,32 - |  | 145,2 - |
| 2 |  | С188888-35 варіант 1 | Поребрик 500х200х60 | шт | 220 |  | 35,00 - | __-__ - |  | 7700 | - | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |
| 3 |  | РН7-16-2 | Улаштування пiдстильного шару пiщаного | м3 | 3,3 |  | 215,03 215,03 | __-__ - |  | 710 | 710 | __-__ - |  | 4,58 - |  | 15,11 - |
| 4 |  | & С1421- 9601-1 | Пiщано-щебенева сумiш | м3 | 3,696 |  | 501,55 - | __-__ - |  | 1854 | - | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |
| 5 |  | РН18-20-1 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи з пiску стабілізованого цементом | 100м3 | 0,033 |  | 1144,52 1144,52 | __-__ - |  | 38 | 38 | __-__ - |  | 26 - |  | 0,86 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | & С1421- 9601-1 | Пiщано-щебенева сумiш | м3 | 3,63 | 501,55 - | __-__ - | 1821 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 7 | С111-1305 | Портландцемент загальнобудiвельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,462 | 2827,00 - | __-__ - | 1306 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 8 | РН18-49-1 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | 100м2 | 0,66 | 6204,28 6204,28 | __-__ - | 4095 | 4095 | __-__ - | 119,82 - | 79,08 - |
| 9 | С1426-11789 варіант 1 | Плитка тротуарна "Старе місто" 40 мм | м2 | 67,32 | 134,48 - | __-__ - | 9053 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 |  |  |  |  | 42143 | 11540 | __-__ - |  | 240,25 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 42143 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 30603 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 11540 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 2538 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 44681 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 |  |  |  |  | 44681 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Озеленення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 |  |  |  |  | - | - | __-__ - |  | __-__ - |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису |  |  |  |  | 42143 | 11540 | __-__ - |  | 240,25 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 42143 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 30603 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 11540 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 2538 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 44681 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису |  |  |  |  | 44681 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |  |  |  |  | 240,25 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 11540 |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |